7月份检测远程监控检查情况

省质监总站远程监控室根据2013年全年检测远程监控工作计划，对16家A级、20家B级共36家检测机构进行了远程监控检查，检查情况如下：

一、整体情况

监控室对36家检测机构从检测数据和自动采集数据上传的实时性、修改记录上传的规范性、检测报告上传的连续性、检查报告和视频监控的可查看性及检测机构和人员预警项目等7个方面进行了逐一检查。检查发现，各检测机构基本按要求上传了检测数据、自动采集数据和修改记录，但在远程监控工作的规范性上仍需进一步加强。

二、存在问题

1、在检测数据上传方面，有19家检测机构存在部分检测数据上传不及时的现象。

2、在自动采集数据上传方面，有22家检测机构存在部分自动采集数据上传超时的现象。

3、在修改记录上传方面，有3家检测机构的“修改内容”不规范，修改内容未体现出由“A内容”改为“B内容”的标准格式。

4、在检测报告断号方面，有19家检测机构存在检测报告断号现象。

5、在视频方面，有6家检测机构的视频无法查看。

各检测机构远程监控检查存在具体问题见附表。

四、整改要求

各检测机构对于存在问题的，要求于8月25日前完成整改。整改回复经省辖市建设行政主管部门核验后报省质监总站。省质监总站监控室将对整改完成情况进行复查。对于未及时整改到位的检测机构，将进行重点监控，如再发现相同问题，将予以通报批评。

注：《江苏省建设工程质量检测远程监控整改回复单》在“江苏省建设工程质量监督网”的“下载园地”中下载。

附表：

7月份远程监控存在问题单位名单

| 序号 | 检测机构名称 | 检测数据上传 | 自动采集数据上传 | 修改记录 | 检测报告断号 | 视频查看 | 预警项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京方园建设工程材料检测中心 | 有649份检测报告超时2天上传。 | 有68条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1021的检测报告断号1份， 项目代码1041的检测报告断号2份， 项目代码1045的检测报告断号1份， 项目代码3071的检测报告断号1份。 |  |  |
| 2 | 南京栖霞建筑材料中心试验室 | 有1份检测报告超时2天上传。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 南京新安信建筑工程质量检测中心 |  | 有4条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1021的检测报告断号9份， 项目代码1022的检测报告断号7份， 项目代码1023的检测报告断号3份， 项目代码1031的检测报告断号1份， 项目代码1032的检测报告断号1份， 项目代码1041的检测报告断号182份， 项目代码1043的检测报告断号5份， 项目代码1045的检测报告断号23份， 项目代码2041的检测报告断号2份， 项目代码2042的检测报告断号3份， 项目代码2045的检测报告断号6份， 项目代码2061的检测报告断号2份。 |  |  |
| 4 | 南京裕扬工程检测有限责任公司 | 有278份检测报告超时2天上传。 | 有90条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码2042的检测报告断号1份。 | 视频无法查看。 |  |
| 5 | 南京市房建工程检测中心试验室 | 有218份检测报告超时2天上传。 | 有54条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  |  |  |  |
| 6 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 有1462份检测报告超时2天上传。 | 有741条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1011的检测报告断号56份， 项目代码2041的检测报告断号5份， 项目代码2164的检测报告断号4份， 项目代码3122的检测报告断号17份。 | 视频无法查看。 |  |
| 7 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 有133份检测报告超时2天上传。 |  |  | 项目代码2131的检测报告断号1份， 项目代码3121的检测报告断号4份。 |  |  |
| 8 | 江苏正大工程检测有限公司 |  | 有8条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1041的检测报告断号3份。 |  |  |
| 9 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 |  | 有12条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1041的检测报告断号1份， 项目代码3091的检测报告断号3份。 |  |  |
| 10 | 苏州求正工程质量检测有限公司 | 有110份检测报告超时2天上传。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 张家港市恒信建设工程检测有限公司 |  |  |  | 项目代码3092的检测报告断号1份。 |  |  |
| 12 | 张家港市建设工程质量检测中心 | 有2835份检测报告超时2天上传。 | 有1900条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  |  |  |  |
| 13 | 苏州科建建设工程质量检测有限公司 |  |  |  | 项目代码3121的检测报告断号2份。 |  |  |
| 14 | 太仓市华兴工程试验检测有限公司 | 有165份检测报告超时2天上传。 | 有73条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码3121的检测报告断号5份。 | 视频无法查看。 |  |
| 15 | 南通同诚建设工程质量检测有限公司 |  | 有30条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码2045的检测报告断号11份。 |  |  |
| 16 | 如皋市建筑工程质量检测中心 |  | 有4条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1041的检测报告断号1份， 项目代码2045的检测报告断号1份。 |  |  |
| 17 | 淮安市柯瑞特建筑工程质量检测有限公司 | 有13份检测报告超时2天上传。 | 有1条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 | 修改记录不规范，部分修改记录的修改内容未体现出由“A内容”改为“B内容”的标准格式。 |  | 视频无法查看。 |  |
| 18 | 盐城市禹衡工程质量检测有限公司 | 有41份检测报告超时2天上传。 | 有4条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1041的检测报告断号10份。 |  |  |
| 19 | 大丰市建设工程质量检测中心有限公司 |  | 有10条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1021的检测报告断号2份。 |  |  |
| 20 | 盐城市天恒建设工程质量检测有限公司 | 有126份检测报告超时2天上传。 | 有44条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  |  |  |  |
| 21 | 盐城明阳建设工程检测有限责任公司 | 有1853份检测报告超时2天上传。 | 有779条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 | 修改记录不规范，部分修改记录的修改内容未体现出由“A内容”改为“B内容”的标准格式。 | 项目代码1011的检测报告断号1份， 项目代码1021的检测报告断号1份， 项目代码1022的检测报告断号2份， 项目代码1041的检测报告断号3份， 项目代码2131的检测报告断号1份， 项目代码3252的检测报告断号1份。 |  |  |
| 22 | 建湖县建设工程质量检测中心 | 有817份检测报告超时2天上传。 | 有629条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  |  |  |  |
| 23 | 句容建筑工程质量检测中心 | 有727份检测报告超时2天上传。 | 有509条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1041的检测报告断号4份， 项目代码2043的检测报告断号1份， 项目代码3291的检测报告断号2份。 |  |  |
| 24 | 泰州市房城建筑质量评估事务有限公司 | 有93份检测报告超时2天上传。 | 有19条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  |  |  |  |
| 25 | 泗洪华晨建筑工程质量检测中心 | 有3908份检测报告超时2天上传。 | 有1363条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 | 修改记录不规范，部分修改记录的修改内容未体现出由“A内容”改为“B内容”的标准格式。 | 项目代码2061的检测报告断号1份， 项目代码3251的检测报告断号1份。 | 视频无法查看。 |  |
| 26 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 有1007份检测报告超时2天上传。 | 有410条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1022的检测报告断号2份。 | 视频无法查看。 |  |
| 27 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 有14份检测报告超时2天上传。 | 有11条自动采集数据上传超时超过4000分钟。 |  | 项目代码1021的检测报告断号1份， 项目代码1041的检测报告断号1份， 项目代码2111的检测报告断号1份。 |  |  |

7月份检测远程监控验收通过名单

7月份，省质监总站远程监控室对1检测机构进行了远程监控验收，验收通过，现将名单予以公布。

| 序号 | 地区 | 监管 编号 | 检测机构名称 | 信用等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | A074 | 江苏科迪建设工程质量检测有限公司 | 无 |