附表：

2006年第二次全省建设工程质量检测飞行检查不良记录检测机构名单

| 序号 | 检测机构名称 | 不良记录事实 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖江市建筑材料结构检测站 | 管材管件、电线电缆超资质检测。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第二款规定。 |
| 2 | 建湖县建设工程质量检测有限公司 | 1、混凝土试验原始记录（编号HN-06-06-0438）未找到对应试块。 2、配合比委托单（委托编号HP-06-06-003、HP-06-06-007、HP-06-06-0011）养护室内无对应试块。 3、水泥委托单（委托编号SN-06-06-014、SN-06-06-022、SN-06-06-019、SN-06-06-006）养护室中未找到对应试件。 4、抗渗试验未按规程进行，无原始记录和设备记录。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第四款规定。 |
| 3 | 射阳县建设工程质量检测有限公司 | 1、砌块力学性能检测、现场砂浆强度检测、铝合金建筑型材检测超资质检测。 2、水泥委托单（委托编号2006-11-9736）养护室中未找到对应试件。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第二款、第四款规定。 |
| 4 | 阜宁县建设工程质量检测中心 | 1、配合比仅做了7天强度。 2、水泥委托单（委托编号20060604110、20060610210、20060610213）养护室中未找到对应试件。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第四款规定。 |
| 5 | 沭阳县建设工程质量检测中心 | 1、养护周期内1份砼配合比无对应试块，8份水泥试验无对应试块。 2、砼抗压强度报告无连续编号。 3、各类原始资料档案管理混乱。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第四款规定。 |
| 6 | 灌云县建设工程质量检测中心 | 1、报告和记录管理混乱，有较多的报告提供不了原始记录。 2、砼配合比养护室样品编号不对应；水泥试验3份养护室无试块。 3、空心砼砌块检测超资质检测，发现7份检测报告。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第二款、第四款规定。 |
| 7 | 扬州大学水建学院工程测试中心 | 1、水泥胶砂试件（样品编号为Sn06-0075、Sn06-0076）无原始记录。 2、抗渗试验（样品编号为KS06-033、KS06-036、KS06-040）三组试块四天内在同一台抗渗仪上试验。 3、委托单（委托编号KS05-04-005）上有3组抗渗委托，出具了3份检测报告，抗渗记录只有1份。 4、砼配合比试验超资质检测。 | 建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第八条第二款、第四款规定。 |