附件 1：

有不良记录的单位一览表

| 序号 | 单位名称 | 不良记录内容 | 不良记录依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市测绘勘察研究院有限公司 | 没有参加验槽。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 2 | 徐州市规划设计院 | 无校核、审核、室主任等签字。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 3 | 张家港市建筑设计研究院 | 验槽没有参加，签字后补。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 4 | 扬州市建科建筑勘察设计院 | 未见验槽记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 5 | 镇江市勘察工程总公司 | 记录不完整。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 6 | 南通李堡建设工程有限公司 | 一层照明电管回路敷设及等电位联结箱与基础接地的连接材料与设计图纸不符。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 7 | 海安县龙阳建筑安装工程有限公司 | 铝合金窗未按规定进行检验。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 8 | 赣榆县青口建筑安装工程有限公司 | 复合地基碎石垫层未检验压实系数就进入下道工序。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 9 | 无锡市三利工程建设监理有限公司 | 总监代表不具备岗位资格。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 10 | 徐州市中信建设监理咨询有限公司 | 监理的平行检验无数据，建立的旁站记录无混凝土配比的具体数据。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 11 | 徐州市欣泉建设监理有限公司 | 监理的平行检验数据不全，旁站记录为打印件，记录数据不全。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 12 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 总监代表资格不符合要求。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 13 | 海安县天一建设工程监理有限公司 | 未按施工图纸对工程质量进行监理。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 14 | 镇江市丹徒区兴达建设监理公司 | 有2份监理工程师未在建筑材料、构配件、设备进场报验上签字。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 15 | 镇江市金洋建设监理有限责任公司 | 总监代表资格不符合要求。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 16 | 中国矿业大学建设监理咨询中心 | 建立的旁站记录内容不全，缺少数据，预应力管桩无旁站记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 17 | 宿迁市华泰建设监理有限公司 | 专业监理工程师全部由监理员代替；无平行检验数据，旁站记录不全，内容不能反映旁站情况。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 18 | 上海华申建设监理咨询有限公司 | 未见总监签字。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |