附件1：

江苏省建设工程质量监督机构考核表

受考核单位名称：                                                                 第1页共3页

| 序 号 | 考核 项目 | 考核内容及分值 | 考核结果 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本条件(20分) |  |  |  |
| 1.1.1 | 1.人员资格 （5分） | 独立法人资格事业组织(1分) |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 监督人员应占75%，安装与土建专业人员比不低于1：6（2分） |  |  |  |
| 1.1.3 |  | □省辖市机构不得少于20人 □县(市、区)机构不得少于6人（1分） |  |  |  |
| 1.1.4 |  | □省辖市机构负责人应具有工程类高级职称 □县(市、区)机构负责人应具有工程类高级职称(1分) |  |  |  |
| 1.2 | 2.工作场所 （3分） | □省辖市机构300平方米 □县(市、区)机构150平方米（3分） |  |  |  |
| 1.3.1 | 3.办公配置 (4分) | 省辖市机构配计算机10台以上, 通讯设备和交通工具配备满足监督工作需要 县(市、区)机构计算机5台以上, 交通工具和通讯设备满足监督工作需要 （2分） |  |  |  |
| 1.3.2 |  | 应用省统一的监督软件（2分） |  |  |  |
| 1.4 | 4.仪器设备 (3分) | 省辖市机构≥2套(数显回弹仪,非金属超声波检测仪,混凝土钢筋检测仪,激光三维定向仪,激光测距仪,渗漏寻检仪,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,漏电开关测试仪,空调测试仪。) 县(市、区)机构≥1套 （除不考核空调测试仪外，其余同上） （3分，缺1项扣1分，扣完即止） |  |  |  |
| 1.5.1 | 5.工作制度 （5分） | 具有健全的技术管理和质量监督管理制度： 1．工程质量监督申报、注册制度； 2.工程质量监督方案(计划)编制、审批与检查制度； 3.工程质量监督抽查(测)制度； 4.现场监督抽查仪器设备管理制度; 5.工程竣工验收监督制度; 6.质量监督报告编制与签发制度; 7.工程质量问题（事故）监督处理制度； 8.局部暂（停）施工与复工审批制度； 9.工程质量投诉处理制度； 10.工程质量监督信息统计报表制度; 11.工程质量监督档案管理制度; 12.工程技术标准和规范等资料管理制度; 13.廉政建设制度； 14.工程质量监督执法程序公示制度； 15.财务管理制度。 (3分，缺1项扣1分，扣完即止) |  |  |  |
| 1.5.2 |  | 制度执行记录(2分) |  |  |  |
| 2 | 监督管理(30分) |  |  |  |
| 2.1.1 | 1.监督档案 管理 （5分） | 执行省建设厅规定的档案文本(1分) |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 随机抽归档的5份,内容是否齐全,填写是否规范 (2分,不符要求1份扣1分，扣完即止) |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 随机抽在建监督3份,是否按监督进度填写 (2分,不符要求1份扣1分，扣完即止) |  |  |  |
| 2.2.1 | 2.技术资料 管理 （2分） | 建立台帐(0.5分) |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 专人统一管理(0.5分) |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 按制度执行(1分,) |  |  |  |
| 2.3.1 | 3.监督信息 管理 （3分） | 专人负责(1分) |  |  |  |
| 2.3.2 |  | 统计报表、总结按时上报(2分,迟报1次扣1分,不报1次扣2分) |  |  |  |
| 2.4.1 | 4.监督人员 管理 （5分） | 人员监督范围 (3分，不符要求1人扣1分，扣完即止) |  |  |  |
| 2.4.2 |  | 每人每两年进行一次岗位培训；每年接受继续教育不少于48小时 (2分,1人不符扣1分) |  |  |  |
| 2.5.1 | 5.监督报告 管理 （3分） | 7个工作日提交(1分) |  |  |  |
| 2.5.2 |  | 填写、签认、审查、公章齐备(1分) |  |  |  |
| 2.5.3 |  | 内容齐全 (1分) |  |  |  |
| 2.6.1 | 6.财务管理 （4分） | 财务独立,核算独立,监督费专款专用,实行收支两条线,严格执行国家财务管理规定(2分) |  |  |  |
| 2.6.2 |  | 按时按额上交管理费(2分) |  |  |  |
| 2.7.1 | 7.廉政建设 （8分） | 公开办事程序(2分) |  |  |  |
| 2.7.2 |  | 开展行风监督(2分) |  |  |  |
| 2.7.3 |  | * 禁止“吃、拿、卡、要”行为(4分) |  |  | “*” 否决项 |
| 3 | 实体质量监督(25分) 结合抽查的工程项目核查 |  |  |  |
| 3.1 | 1.抽查重点 (4分) | 在监督方案中是否明确地基基础、主体结构、装饰装修和安装工程(子)分部、建筑节能等抽查重点,执行如何(4分) |  |  |  |
| 3.2 | 2.工程违反 强条 (8分) | 工程监督过程中未查出违反强标条文款(次) （8分，发现一条扣2分，扣完即止） |  |  |  |
| 3.3 | 3.监督 抽测、 抽检 （3） | 监督抽测、抽检是否按规定进行 |  |  |  |
| 3.4.1 | 4.竣工 验收 监督 (4分) | 对工程竣工验收文件进行审查(2分) |  |  |  |
| 3.4.2 |  | 工程竣工验收监督记录内容齐全,监督报告记载过程监督情况针对性(2分) |  |  |  |
| 3.5 | 5.监督处理 (6分) | 质量问题（事故）、不合格报告处理对应、及时、完整、闭合情况(6分) （发现一条扣2分，扣完即止） |  |  |  |
| 4 | 质量行为监督（15分）结合抽查的工程项目查核: |  |  |  |
| 4.1.1 | 质量行为监督（10分） | 按规定抽查“静态质量行为监督抽查记录”（3分） |  |  |  |
| 4.1.2 |  | 对工程工程参建单位项目责任人员变更进行监督检查（1分） |  |  |  |
| 4.1.3 |  | 按《工程质量监督工作导则》五方责任主体和有关机构其余质量行为监督,对违规行为提出整改意见 (6分,每违返一款扣2分，扣完即止) |  |  |  |
| 4.2 | 不良记录记录 （5分） | 不良记录按建设部建质[2003]113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法(试行)》执行(5分,每违反一款扣1分，扣完即止) |  |  |  |
| 5 | 精神文明建设(10分) |  |  |  |
| 5.1 | 精神文明建设 (10分) | 办公环境要求(1分) |  |  |  |
| 5.2 |  | 着装仪表要求(1分) |  |  |  |
| 5.3 |  | 质量监督人员行为规范执行情况、人员考核情况(8分,每发现1人不符要求或考核基本合格、考核不合格1人扣2分) |  |  |  |
|  | 考核得分合计： |  |  |
| 考核结果综合评价： |
| 考核结论： □优秀 □合格 □基本合格 □不合格。 |
| 组织考核单位： 考核组组长： 考核组成员： 年 月 日 | 受考核监督机构（盖章）： |

注:1.根据考核标准的要求，填写考核结果和得分；

2. 95-100分为优秀，90-94分为合格,80-89分为基本合格，80分以下为不合格。