附件1

2018年江苏省建设工程电线导体直流电阻检测

能力验证结果汇总表

| **序号** | **机构名称** | **机构代码** | **样品编号** | **姓 名** | **Z值** | **结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **机构** |
| 1 | 南京市六合区建设工程质量检测中心 | 119 | 010 | 许依兰 | -2.70▲ | 可疑 | 可疑 |
| 443 | 周金凤 | -0.75 | 满意 |
| 455 | 封 翔 | -2.40▲ | 可疑 |
| 2 | 江苏煜悦检测技术有限公司 | 164 | 028 | 许丽君 | -0.75 | 满意 | 可疑 |
| 245 | 蔡能彬 | -0.05 | 满意 |
| 321 | 程 静 | -3.88★ | 不满意 |
| 3 | 南京市高淳区建程工程质量检测有限公司 | 174 | 056 | 朱克胜 | -2.10▲ | 可疑 | 满意 |
| 147 | 陈小燕 | 0.49 | 满意 |
| 193 | 杨国德 | -0.17 | 满意 |
| 4 | 南京市江北新区建设和交通工程质量检测中心 | 210 | 199 | 陈心刚 | 1.69 | 满意 | 满意 |
| 317 | 刘 霞 | 1.65 | 满意 |
| 603 | 彭 虹 | -0.25 | 满意 |
| 5 | 南京建正建设工程质量检测中心 | 147 | 067 | 井水清 | -1.75 | 满意 | 可疑 |
| 131 | 董 超 | -0.45 | 满意 |
| 309 | 梁 超 | -5.90★ | 不满意 |
| 6 | 南京雨花建筑材料检测有限公司 | 035 | 430 | 荀兴建 | -0.75 | 满意 | 满意 |
| 594 | 丁远俊 | 0.00 | 满意 |
| 639 | 毕桂娟 | 0.67 | 满意 |
| 7 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 160 | 222 | 徐文君 | / | 不满意 | 可疑 |
| 260 | 唐夏卉 | -0.74 | 满意 |
| 585 | 贾 倩 | -0.84 | 满意 |
| 8 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 128 | 005 | 陈然君宇 | -0.37 | 满意 | 满意 |
| 318 | 焦伟健 | 0.15 | 满意 |
| 673 | 陆俊杰 | 0.00 | 满意 |
| 9 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | 121 | 159 | 吴 宁 | -0.84 | 满意 | 满意 |
| 184 | 熊正青 | -0.35 | 满意 |
| 407 | 鲁存晨 | -0.45 | 满意 |
| 10 | 江苏科瑞特工程质量检测有限公司 | 047 | 587 | 芦 庆 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 607 | 方 方 | 0.15 | 满意 |
| 616 | 蒋福旺 | 0.45 | 满意 |
| 11 | 南京市房建工程检测中心试验室 | 168 | 035 | 郑润君 | 1.10 | 满意 | 满意 |
| 051 | 常 峰 | 0.60 | 满意 |
| 096 | 徐寿荣 | 0.25 | 满意 |
| 12 | 南京市建筑安装工程质量检测中心 | 206 | 216 | 王瑞然 | 0.05 | 满意 | 满意 |
| 290 | 李 超 | -0.37 | 满意 |
| 372 | 魏宏全 | -1.52 | 满意 |
| 13 | 江苏科永和工程建设质量检测鉴定中心有限公司 | 034 | 421 | 张 莹 | -0.15 | 满意 | 满意 |
| 469 | 陈 清 | -0.98 | 满意 |
| 666 | 张 健 | 1.05 | 满意 |
| 14 | 南京方园建设工程材料检测中心 | 163 | 109 | 陈 然 | 0.61 | 满意 | 满意 |
| 304 | 张 萍 | -0.67 | 满意 |
| 536 | 焦冬梅 | -0.25 | 满意 |
| 15 | 南京方正建设工程质量检测有限公司 | 209 | 247 | 章其考 | -0.35 | 满意 | 满意 |
| 308 | 张彧鹏 | -0.84 | 满意 |
| 513 | 徐 力 | -1.10 | 满意 |
| 16 | 南京新华泰工程质量检测有限公司 | 199 | 157 | 黄利萍 | -1.18 | 满意 | 满意 |
| 355 | 厉伟光 | -0.30 | 满意 |
| 647 | 陆 欣 | -0.86 | 满意 |
| 17 | 江苏省建工建材质量检测中心有限公司 | 191 | 189 | 王坤芳 | 0.05 | 满意 | 满意 |
| 431 | 王海侠 | -0.37 | 满意 |
| 638 | 唐国军 | 0.17 | 满意 |
| 18 | 南京南大工程检测有限公司 | 139 | 166 | 韩 韫 | 0.74 | 满意 | 满意 |
| 449 | 殷国漾 | 0.75 | 满意 |
| 492 | 唐 雨 | 1.35 | 满意 |
| 19 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 162 | 058 | 彭 欢 | 0.30 | 满意 | 满意 |
| 080 | 夏 凯 | -0.67 | 满意 |
| 101 | 钱嘉伟 | -0.37 | 满意 |
| 20 | 南京科杰建设工程质量检测有限公司 | 149 | 084 | 王 胜 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 333 | 孔 文 | -0.37 | 满意 |
| 538 | 王志勇 | 0.15 | 满意 |
| 21 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 202 | 037 | 缪汉良 | -1.47 | 满意 | 满意 |
| 489 | 李 宁 | -0.85 | 满意 |
| 497 | 左明亚 | -0.67 | 满意 |
| 22 | 南京市建筑工程学校建材试验中心 | 169 | 257 | 刘爱梅 | 0.74 | 满意 | 满意 |
| 480 | 阎 祺 | -0.51 | 满意 |
| 562 | 杜 丽 | -0.65 | 满意 |
| 23 | 南京栖霞建筑材料中心试验室 | 142 | 054 | 史青葆 | -0.15 | 满意 | 满意 |
| 076 | 魏 斌 | -0.67 | 满意 |
| 104 | 戴正东 | -0.37 | 满意 |
| 24 | 江苏方测建筑工程技术有限公司 | 110 | 458 | 王健伟 | -0.60 | 满意 | 满意 |
| 564 | 贾波林 | -0.25 | 满意 |
| 679 | 王卫华 | -0.51 | 满意 |
| 25 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 097 | 007 | 李 畅 | 5.52★ | 不满意 | 可疑 |
| 560 | 毛金龙 | -1.01 | 满意 |
| 617 | 张浩睿 | 2.40▲ | 可疑 |
| 26 | 无锡市湖滨建设工程检测站 | 005 | 531 | 何 云 | 0.55 | 满意 | 满意 |
| 544 | 王 啸 | -0.74 | 满意 |
| 634 | 丁 宁 | -0.17 | 满意 |
| 27 | 无锡江大建设工程质量检测有限公司 | 083 | 061 | 周熠鑫 | -0.95 | 满意 | 满意 |
| 624 | 田 钰 | -0.86 | 满意 |
| 677 | 朱奇峰 | 1.01 | 满意 |
| 28 | 无锡市前友工程咨询检测有限公司 | 008 | 212 | 楼走洲 | 0.55 | 满意 | 满意 |
| 386 | 孟巍巍 | -0.30 | 满意 |
| 588 | 朱文英 | -0.51 | 满意 |
| 29 | 无锡恒科工程质量检测有限公司 | 198 | 070 | 储星凯 | / | 不满意 | 不满意 |
| 457 | 庞 瑞 | / | 不满意 |
| 642 | 唐 巍 | / | 不满意 |
| 30 | 无锡市惠山区安信检测服务有限公司 | 024 | 094 | 唐 慧 | -1.65 | 满意 | 满意 |
| 621 | 华 超 | -0.12 | 满意 |
| 674 | 俞凌烽 | 0.00 | 满意 |
| 31 | 无锡振华建设工程质量检测有限公司 | 181 | 013 | 蔡 宇 | 0.67 | 满意 | 满意 |
| 280 | 陈 翔 | -0.30 | 满意 |
| 337 | 袁忠强 | 0.12 | 满意 |
| 32 | 江苏鼎都检测有限公司 | 046 | 238 | 倪启明 | 1.85 | 满意 | 满意 |
| 396 | 胡明杰 | -1.35 | 满意 |
| 501 | 魏良前 | -2.10▲ | 可疑 |
| 33 | 江阴市中建工程质量检测有限公司 | 090 | 393 | 徐 军 | -1.47 | 满意 | 满意 |
| 595 | 潘建国 | -0.90 | 满意 |
| 631 | 周 富 | -1.18 | 满意 |
| 34 | 江阴市建设工程质量检测中心 | 157 | 045 | 徐益兵 | 0.35 | 满意 | 满意 |
| 134 | 张进发 | -1.95 | 满意 |
| 330 | 焦永浩 | 0.84 | 满意 |
| 35 | 江苏鑫祥建设材料研究有限公司 | 091 | 099 | 冯 旭 | 0.55 | 满意 | 满意 |
| 410 | 蒋 斌 | -0.60 | 满意 |
| 494 | 袁永强 | -0.17 | 满意 |
| 36 | 宜兴市宏信建设工程质量检测有限公司 | 094 | 008 | 殷 伟 | -0.61 | 满意 | 满意 |
| 123 | 邵 怡 | -1.25 | 满意 |
| 557 | 温余宏 | -0.84 | 满意 |
| 37 | 宜兴市土木建设工程质量检测有限公司 | 116 | 223 | 刘蓉梅 | 0.90 | 满意 | 满意 |
| 487 | 李惠娟 | -0.55 | 满意 |
| 574 | 吴明军 | 0.00 | 满意 |
| 38 | 无锡市恒信工程质量检测有限公司 | 082 | 209 | 葛 颖 | 0.37 | 满意 | 满意 |
| 267 | 王洁英 | 0.00 | 满意 |
| 526 | 潘 奇 | -0.75 | 满意 |
| 39 | 徐州市建设工程检测中心 | 194 | 261 | 周 明 | -1.85 | 满意 | 满意 |
| 271 | 李逸辰 | -0.75 | 满意 |
| 490 | 张 杨 | 0.95 | 满意 |
| 40 | 徐州市贾汪建设工程检测中心 | 055 | 093 | 杜学凤 | -0.05 | 满意 | 满意 |
| 254 | 张 瑾 | -1.72 | 满意 |
| 597 | 石 松 | -0.15 | 满意 |
| 41 | 江苏顺达工程检测有限公司 | 087 | 533 | 林保强 | 0.15 | 满意 | 可疑 |
| 583 | 杨 雷 | -2.36▲ | 可疑 |
| 612 | 吴以武 | -2.10▲ | 可疑 |
| 42 | 徐州明正建筑材料试验检测中心 | 058 | 040 | 王 健 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 262 | 卢 雷 | 0.17 | 满意 |
| 405 | 周理想 | 2.40▲ | 可疑 |
| 43 | 睢宁县建设工程质量检测中心 | 021 | 121 | 倪 倩 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 338 | 许 忍 | 0.25 | 满意 |
| 415 | 吴 威 | -0.17 | 满意 |
| 44 | 丰县建设工程检测中心 | 100 | 406 | 朱玲云 | -0.75 | 满意 | 不满意 |
| 484 | 李 剑 | -5.65★ | 不满意 |
| 542 | 娄 玲 | -5.52★ | 不满意 |
| 45 | 徐州淮海建设工程试验研究所有限公司 | 059 | 136 | 张 宁 | -1.50 | 满意 | 满意 |
| 392 | 侯红梅 | 0.61 | 满意 |
| 425 | 梁柏源 | -0.25 | 满意 |
| 46 | 徐州市铜山区建设工程检测中心 | 052 | 483 | 任柳明 | 2.95▲ | 可疑 | 可疑 |
| 590 | 兰创创 | 0.84 | 满意 |
| 629 | 房继聪 | 4.17★ | 不满意 |
| 47 | 新沂市盛丰建设工程质量检测中心 | 193 | 137 | 王招辉 | 0.30 | 满意 | 满意 |
| 211 | 陈 德 | 0.85 | 满意 |
| 645 | 张洪源 | -0.37 | 满意 |
| 48 | 邳州市正本建设工程质量检测中心 | 018 | 389 | 杜 惠 | 0.00 | 满意 | 可疑 |
| 416 | 李姝雨 | -0.17 | 满意 |
| 628 | 吴 敏 | -3.56★ | 不满意 |
| 49 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 043 | 275 | 马 艳 | -0.30 | 满意 | 满意 |
| 367 | 周 亮 | -0.55 | 满意 |
| 579 | 成月华 | 0.61 | 满意 |
| 50 | 江苏地质矿产设计研究院（中国煤炭地质总局检测中心） | 053 | 215 | 江政贵 | -0.45 | 满意 | 满意 |
| 381 | 杨 威 | 0.45 | 满意 |
| 573 | 马 荣 | -0.61 | 满意 |
| 51 | 沛县建设工程检测中心 | 061 | 324 | 韩冬梅 | -0.17 | 满意 | 满意 |
| 618 | 朱红云 | 1.95 | 满意 |
| 641 | 李秀梅 | -0.74 | 满意 |
| 52 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 161 | 090 | 赵彦莉 | 2.70▲ | 可疑 | 不满意 |
| 253 | 陆佳威 | 3.68★ | 不满意 |
| 540 | 史小涛 | 3.55★ | 不满意 |
| 53 | 江苏城工建设科技有限公司 | 101 | 269 | 潘晨洁 | -1.69 | 满意 | 满意 |
| 529 | 郭荣华 | -0.45 | 满意 |
| 541 | 朱 俊 | 0.61 | 满意 |
| 54 | 常州华厦建设工程质量检测有限公司 | 099 | 329 | 刘晶韦华 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 460 | 陈武扬 | 1.20 | 满意 |
| 516 | 王培明 | 0.37 | 满意 |
| 55 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 122 | 233 | 庄 舒 | -1.18 | 满意 | 可疑 |
| 276 | 张 棋 | 8.54★ | 不满意 |
| 343 | 程荣平 | -0.05 | 满意 |
| 56 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 045 | 440 | 张逸飞 | -1.10 | 满意 | 满意 |
| 444 | 朱小英 | -0.15 | 满意 |
| 670 | 鞠 萍 | 0.60 | 满意 |
| 57 | 常州市金坛区建设工程质量检测中心 | 195 | 312 | 史云华 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 470 | 崔 祥 | -0.37 | 满意 |
| 474 | 张 咪 | 0.34 | 满意 |
| 58 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 071 | 427 | 陈 琦 | 0.25 | 满意 | 满意 |
| 491 | 范长明 | 0.17 | 满意 |
| 508 | 刘朱宁 | 1.35 | 满意 |
| 59 | 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 | 150 | 014 | 承 继 | -0.51 | 满意 | 满意 |
| 042 | 邹冬琴 | 0.95 | 满意 |
| 088 | 戴文燕 | 0.00 | 满意 |
| 60 | 江苏申达检验有限公司 | 070 | 300 | 赵 永 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 394 | 包伟力 | -0.12 | 满意 |
| 417 | 葛晨骏 | -0.17 | 满意 |
| 61 | 常州诚通建设工程检测有限公司 | 050 | 004 | 史沄淞 | / | 不满意 | 不满意 |
| 500 | 王 浩 | / | 不满意 |
| 614 | 钱 铮 | / | 不满意 |
| 62 | 溧阳市建设工程质量检测中心 | 176 | 052 | 曹 军 | 0.90 | 满意 | 可疑 |
| 063 | 陈忠杰 | 3.95★ | 不满意 |
| 252 | 石福生 | -0.61 | 满意 |
| 63 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 073 | 220 | 袁 凯 | -0.15 | 满意 | 满意 |
| 388 | 陈海中 | 2.10▲ | 可疑 |
| 589 | 吴 骏 | -1.69 | 满意 |
| 64 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 108 | 346 | 张静丽 | 0.05 | 满意 | 满意 |
| 356 | 沈明华 | -0.90 | 满意 |
| 650 | 林 涛 | 1.35 | 满意 |
| 65 | 苏州中正工程检测有限公司 | 086 | 049 | 单振华 | 0.65 | 满意 | 满意 |
| 194 | 宋 磊 | 0.67 | 满意 |
| 571 | 徐琇琇 | 0.25 | 满意 |
| 66 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 179 | 228 | 王烽琳 | 0.60 | 满意 | 满意 |
| 282 | 蒋荣琪 | 0.25 | 满意 |
| 602 | 吴 斌 | 0.45 | 满意 |
| 67 | 苏州市吴中区建设工程质量检测中心 | 167 | 158 | 马 斌 | -1.18 | 满意 | 满意 |
| 316 | 杨孝明 | -1.80 | 满意 |
| 335 | 王振华 | -0.37 | 满意 |
| 68 | 苏州市中信节能与环境检测研究发展中心有限公司 | 171 | 060 | 崔小燕 | / | 不满意 | 可疑 |
| 232 | 陈 阳 | 0.00 | 满意 |
| 606 | 储张华 | 0.75 | 满意 |
| 69 | 江苏科信工程检测有限公司 | 004 | 202 | 彭苗苗 | -0.12 | 满意 | 满意 |
| 387 | 宋佳秀 | -0.45 | 满意 |
| 554 | 张 奎 | 0.34 | 满意 |
| 70 | 中国建材检验认证集团江苏有限公司 | 103 | 241 | 谢飞飞 | 0.35 | 满意 | 满意 |
| 377 | 姜 昊 | 1.52 | 满意 |
| 512 | 王德庆 | 0.12 | 满意 |
| 71 | 苏州新地建设工程质量检测有限公司 | 072 | 249 | 占 飞 | 0.75 | 满意 | 满意 |
| 463 | 许 正 | -0.12 | 满意 |
| 672 | 孙军军 | 0.84 | 满意 |
| 72 | 苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司 | 085 | 234 | 宦文娟 | 0.51 | 满意 | 满意 |
| 400 | 陈恒健 | 0.12 | 满意 |
| 522 | 王少华 | 0.30 | 满意 |
| 73 | 常熟市工程质量检测中心 | 154 | 132 | 何 添 | -0.30 | 满意 | 满意 |
| 244 | 裴宏峰 | 0.55 | 满意 |
| 378 | 包晓磊 | -1.35 | 满意 |
| 74 | 常熟市宏鑫工程质量检测有限公司 | 029 | 368 | 王 超 | 0.35 | 满意 | 满意 |
| 493 | 王 佳 | -0.67 | 满意 |
| 625 | 黄 胜 | 0.61 | 满意 |
| 75 | 张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司 | 196 | 235 | 穆鹏玺 | 2.36▲ | 可疑 | 可疑 |
| 315 | 吴雨豪 | 4.05★ | 不满意 |
| 646 | 李立新 | 2.58▲ | 可疑 |
| 76 | 太仓市建设工程质量检测中心有限公司 | 078 | 196 | 李维锋 | 6.58★ | 不满意 | 不满意 |
| 350 | 乔光玲 | 7.74★ | 不满意 |
| 408 | 杨松澜 | 4.35★ | 不满意 |
| 77 | 苏州求正工程质量检测有限公司 | 042 | 206 | 朱 尉 | 1.10 | 满意 | 满意 |
| 503 | 唐全军 | 0.75 | 满意 |
| 559 | 钱俊杰 | 2.53▲ | 可疑 |
| 78 | 太仓市创新建筑技术研究所有限公司 | 049 | 210 | 胡道奎 | -0.37 | 满意 | 满意 |
| 414 | 王海东 | 0.00 | 满意 |
| 591 | 胡 震 | 0.60 | 满意 |
| 79 | 昆山市建设工程质量检测中心 | 200 | 066 | 李菁华 | 0.45 | 满意 | 可疑 |
| 237 | 金艳娟 | / | 不满意 |
| 319 | 史 琴 | -0.60 | 满意 |
| 80 | 昆山开发区建设工程检测有限公司 | 064 | 341 | 王晓宏 | -3.05★ | 不满意 | 可疑 |
| 453 | 陈海新 | 0.15 | 满意 |
| 543 | 钱 勇 | 0.00 | 满意 |
| 81 | 江苏正大工程质量检测有限公司 | 120 | 195 | 沈 彪 | -1.52 | 满意 | 满意 |
| 467 | 周晓雯 | -0.37 | 满意 |
| 566 | 陆晓松 | -0.45 | 满意 |
| 82 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 033 | 365 | 邹志恒 | 0.75 | 满意 | 满意 |
| 510 | 黄玉萍 | 0.00 | 满意 |
| 546 | 毛善玉 | -2.45▲ | 可疑 |
| 83 | 昆山正信检测有限公司 | 118 | 079 | 许 华 | 2.19▲ | 可疑 | 可疑 |
| 135 | 丁 雅 | 3.30★ | 不满意 |
| 450 | 陶文艳 | 1.55 | 满意 |
| 84 | 昆山宝林新型建材检测有限公司 | 098 | 231 | 胡小群 | -0.51 | 满意 | 可疑 |
| 362 | 王海云 | 0.55 | 满意 |
| 409 | 殷 健 | / | 不满意 |
| 85 | 苏州远通检测有限公司 | 115 | 219 | 万远健 | -0.55 | 满意 | 满意 |
| 235 | 李 靖 | -1.52 | 满意 |
| 626 | 王剑锋 | 1.10 | 满意 |
| 86 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 148 | 133 | 何远江 | 1.95 | 满意 | 满意 |
| 256 | 赵志惠 | 1.72 | 满意 |
| 305 | 卢 磊 | -1.18 | 满意 |
| 87 | 苏州市吴江东南建筑检测有限公司 | 068 | 294 | 朱虹杰 | -0.35 | 满意 | 满意 |
| 549 | 曾凡祥 | 0.25 | 满意 |
| 664 | 金晓强 | -0.60 | 满意 |
| 88 | 苏州科建建设工程质量检测有限公司 | 079 | 495 | 沈春荣 | 0.34 | 满意 | 可疑 |
| 524 | 蒋远明 | -3.45★ | 不满意 |
| 548 | 孟逸秋 | -2.45▲ | 可疑 |
| 89 | 苏州联建建设工程质量检测有限公司 | 140 | 031 | 吴 妍 | 0.49 | 满意 | 可疑 |
| 050 | 袁及琛 | / | 不满意 |
| 229 | 王进光 | -2.40▲ | 可疑 |
| 90 | 苏州锦帆建设工程检测有限公司 | 104 | 120 | 王 金 | -0.17 | 满意 | 满意 |
| 141 | 荣小虎 | -0.86 | 满意 |
| 364 | 张 宝 | -0.85 | 满意 |
| 91 | 苏州市吴江滨湖检测技术有限公司 | 184 | 152 | 王 静 | 1.85 | 满意 | 可疑 |
| 283 | 杨利文 | -14.84★ | 不满意 |
| 311 | 俞 越 | -2.85▲ | 可疑 |
| 92 | 南通市建设工程质量检测站有限公司 | 131 | 313 | 姚玲霞 | 0.60 | 满意 | 满意 |
| 340 | 陆 俊 | 2.33▲ | 可疑 |
| 429 | 严伟刚 | 0.95 | 满意 |
| 93 | 南通市建筑工程质量检测中心 | 132 | 183 | 张小沛 | -1.45 | 满意 | 满意 |
| 204 | 徐 捷 | -0.86 | 满意 |
| 454 | 胡海峰 | -0.30 | 满意 |
| 94 | 南通耀华建设工程质量检测有限公司 | 084 | 299 | 洪 菊 | 0.85 | 满意 | 满意 |
| 456 | 朱 毅 | -1.20 | 满意 |
| 675 | 瞿小刚 | -2.19▲ | 可疑 |
| 95 | 南通科正工程质量检测有限公司 | 020 | 481 | 张水田 | -0.45 | 满意 | 满意 |
| 517 | 陈 铎 | 0.86 | 满意 |
| 551 | 张建标 | 1.01 | 满意 |
| 96 | 南通市建筑科学研究院有限公司 | 207 | 214 | 翟小勇 | 0.95 | 满意 | 满意 |
| 371 | 倪 磊 | -0.34 | 满意 |
| 643 | 梁晓晖 | -0.37 | 满意 |
| 97 | 启东市长城建设工程质量检测有限公司 | 012 | 383 | 沈莉闽 | -0.30 | 满意 | 满意 |
| 582 | 季唯超 | 0.51 | 满意 |
| 627 | 王晓冬 | -0.61 | 满意 |
| 98 | 海安县苏中工程质量检测中心有限公司 | 030 | 020 | 周 杰 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 599 | 赵建冬 | 0.00 | 满意 |
| 630 | 刘小华 | 0.74 | 满意 |
| 99 | 海门市建设工程质量检测中心 | 016 | 250 | 张玲玲 | -1.55 | 满意 | 满意 |
| 384 | 邢 海 | 1.50 | 满意 |
| 550 | 黄海敏 | 1.35 | 满意 |
| 100 | 南通天和建设工程质量检测有限公司 | 159 | 106 | 田小飞 | -2.08▲ | 可疑 | 可疑 |
| 226 | 陈亦楠 | -2.40▲ | 可疑 |
| 306 | 钱 烽 | -0.67 | 满意 |
| 101 | 南通亿诚建设工程质量检测有限公司 | 155 | 016 | 单 坚 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 174 | 杨 旻 | 0.15 | 满意 |
| 462 | 顾卫华 | -0.86 | 满意 |
| 102 | 江苏瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 003 | 009 | 戴娟娟 | -0.37 | 满意 | 满意 |
| 240 | 石微微 | -0.34 | 满意 |
| 423 | 周慧全 | -0.55 | 满意 |
| 103 | 如东县建设工程质量检测中心 | 112 | 292 | 袁春红 | -0.55 | 满意 | 满意 |
| 475 | 朱 兵 | 1.69 | 满意 |
| 504 | 张毛毛 | -0.60 | 满意 |
| 104 | 南通建威建设工程质量检测有限公司 | 102 | 285 | 施小超 | 1.84 | 满意 | 满意 |
| 348 | 缪小平 | 1.65 | 满意 |
| 353 | 曹 飞 | 1.20 | 满意 |
| 105 | 启东誉佳建设工程质量检测有限公司 | 007 | 284 | 陈燕燕 | 0.25 | 满意 | 满意 |
| 293 | 陆金金 | 0.35 | 满意 |
| 662 | 何文剑 | 0.00 | 满意 |
| 106 | 如皋市建筑工程质量检测中心 | 010 | 446 | 沈良明 | -0.65 | 满意 | 满意 |
| 623 | 贾赤磊 | -0.61 | 满意 |
| 663 | 石静静 | -0.30 | 满意 |
| 107 | 南通法瑞工程检测有限公司 | 038 | 370 | 顾文佳 | 0.95 | 满意 | 满意 |
| 437 | 王 燕 | 1.47 | 满意 |
| 479 | 施 兵 | 1.52 | 满意 |
| 108 | 海安县恒源建设工程质量检测有限公司 | 109 | 012 | 胡馨尹 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 351 | 包国红 | -0.60 | 满意 |
| 520 | 闾惠华 | 2.82▲ | 可疑 |
| 109 | 海安县建筑工程质量检测中心有限公司 | 178 | 029 | 周国伟 | -0.60 | 满意 | 满意 |
| 118 | 夏 鹏 | 0.00 | 满意 |
| 281 | 薛 成 | -0.25 | 满意 |
| 110 | 南通科创建设工程检测有限公司 | 175 | 127 | 单春艳 | -1.95 | 满意 | 满意 |
| 138 | 宋庆薪 | -0.30 | 满意 |
| 287 | 张苏苏 | 1.47 | 满意 |
| 111 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 056 | 114 | 李 锋 | 1.18 | 满意 | 满意 |
| 187 | 崔柏森 | 0.25 | 满意 |
| 434 | 郭 鹏 | 0.49 | 满意 |
| 112 | 东海县建设工程质量检测中心 | 006 | 018 | 张经纬 | -6.24★ | 不满意 | 不满意 |
| 181 | 单黎伟 | -2.45▲ | 可疑 |
| 514 | 单 雨 | -6.50★ | 不满意 |
| 113 | 连云港蓝翔建设工程质量检测有限公司 | 032 | 507 | 陈伟萍 | 3.15★ | 不满意 | 不满意 |
| 534 | 杨 帆 | 4.55★ | 不满意 |
| 637 | 吴生高 | 0.84 | 满意 |
| 114 | 连云港科建工程质量检测有限公司 | 124 | 295 | 王蓓蓓 | -1.45 | 满意 | 满意 |
| 360 | 赵士吉 | -1.80 | 满意 |
| 680 | 冯同珍 | 0.51 | 满意 |
| 115 | 连云港市建院工程勘察检测有限公司 | 011 | 151 | 张玉双 | -1.01 | 满意 | 满意 |
| 369 | 吴方敏 | -0.05 | 满意 |
| 547 | 杨世红 | 0.12 | 满意 |
| 116 | 灌云县建科建设工程质量检测中心 | 189 | 081 | 焦克安 | 2.55▲ | 可疑 | 不满意 |
| 466 | 李 艳 | 5.89★ | 不满意 |
| 711 | 徐远波 | 6.41★ | 不满意 |
| 117 | 灌南县宏远建筑工程质量检测中心 | 145 | 108 | 孙伟孝 | 0.25 | 满意 | 满意 |
| 344 | 李希宁 | -0.15 | 满意 |
| 373 | 周伯南 | -0.17 | 满意 |
| 118 | 连云港市赣榆建设工程质量检测中心 | 182 | 059 | 李永钢 | 3.90★ | 不满意 | 不满意 |
| 130 | 韦有纯 | -21.03★ | 不满意 |
| 167 | 张业智 | -19.25★ | 不满意 |
| 119 | 连云港市先至建筑工程检测有限公司 | 096 | 113 | 董 明 | 1.18 | 满意 | 满意 |
| 125 | 解永珍 | 0.65 | 满意 |
| 205 | 金同鑫 | 0.86 | 满意 |
| 120 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 117 | 069 | 张成芳 | 0.35 | 满意 | 满意 |
| 266 | 武玉妹 | 0.34 | 满意 |
| 433 | 徐 周 | 0.49 | 满意 |
| 121 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 203 | 170 | 周介磊 | -0.49 | 满意 | 满意 |
| 217 | 姚 莉 | 1.15 | 满意 |
| 451 | 崔加利 | 0.30 | 满意 |
| 122 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 166 | 091 | 万 亨 | -0.65 | 满意 | 满意 |
| 380 | 徐洪飞 | 0.51 | 满意 |
| 465 | 伍明浩 | 0.86 | 满意 |
| 123 | 淮安天地工程检测有限公司 | 130 | 246 | 邓婷芳 | 1.15 | 满意 | 满意 |
| 419 | 刘文杰 | 1.52 | 满意 |
| 620 | 王 瑞 | 0.00 | 满意 |
| 124 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 197 | 180 | 薛明威 | -3.15★ | 不满意 | 可疑 |
| 198 | 邱月娟 | 0.84 | 满意 |
| 654 | 张巧玉 | 0.75 | 满意 |
| 125 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 037 | 413 | 宗云峰 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 448 | 高 忠 | 1.45 | 满意 |
| 615 | 左成香 | 2.55▲ | 可疑 |
| 126 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 123 | 003 | 高 娟 | 1.47 | 满意 | 满意 |
| 265 | 孙玉玲 | 0.34 | 满意 |
| 570 | 高 娟 | 1.55 | 满意 |
| 127 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 019 | 207 | 施 卫 | -19.25★ | 不满意 | 不满意 |
| 347 | 张绍明 | 28.23★ | 不满意 |
| 390 | 周鑫鑫 | 30.58★ | 不满意 |
| 128 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 077 | 403 | 张荣金 | -0.45 | 满意 | 满意 |
| 576 | 张 娟 | -0.86 | 满意 |
| 636 | 董信民 | -1.18 | 满意 |
| 129 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 039 | 178 | 莫志成 | -1.50 | 满意 | 满意 |
| 572 | 周学从 | -0.37 | 满意 |
| 605 | 刘仁超 | 0.55 | 满意 |
| 130 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 089 | 420 | 张士成 | 1.85 | 满意 | 满意 |
| 482 | 李 芸 | 2.95▲ | 可疑 |
| 527 | 蒋继来 | 1.95 | 满意 |
| 131 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 106 | 122 | 李永春 | -1.75 | 满意 | 可疑 |
| 176 | 王 挺 | -2.40▲ | 可疑 |
| 265 | 马 进 | -2.70▲ | 可疑 |
| 132 | 盐城科盛工程检测有限公司 | 057 | 191 | 陈 芳 | -0.51 | 满意 | 满意 |
| 277 | 王月昊 | 0.00 | 满意 |
| 426 | 张 璐 | -0.45 | 满意 |
| 133 | 江苏苏江工程技术研究院有限公司 | 183 | 236 | 陈 刚 | 0.34 | 满意 | 满意 |
| 432 | 周明成 | -1.10 | 满意 |
| 567 | 季长华 | -0.85 | 满意 |
| 134 | 盐城圣洁建设工程质量检测有限公司 | 092 | 382 | 董 娟 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 447 | 程广荣 | -2.15▲ | 可疑 |
| 581 | 丰莹莹 | -1.18 | 满意 |
| 135 | 盐城国建工程质量检测有限公司 | 192 | 100 | 朱 敏 | 0.75 | 满意 | 满意 |
| 139 | 沈嫄嫄 | 0.15 | 满意 |
| 322 | 刘小红 | 0.17 | 满意 |
| 136 | 江苏省秦鼎建设工程质量检测有限公司 | 088 | 213 | 黄 静 | -0.75 | 满意 | 满意 |
| 339 | 徐海文 | 0.61 | 满意 |
| 528 | 吴 阳 | 0.90 | 满意 |
| 137 | 盐城明阳建设工程检测有限责任公司 | 186 | 015 | 张 梅 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 171 | 孙海梅 | 0.90 | 满意 |
| 648 | 刘芳芳 | 1.10 | 满意 |
| 138 | 盐城百信工程质量检测有限公司 | 040 | 001 | 殷红林 | 1.10 | 满意 | 满意 |
| 537 | 邹月娥 | -0.45 | 满意 |
| 676 | 王 瑾 | 0.17 | 满意 |
| 139 | 盐城市禹衡建铸工程质量检测有限公司 | 095 | 248 | 范姗姗 | 0.75 | 满意 | 满意 |
| 398 | 孙 飞 | 1.10 | 满意 |
| 611 | 郑金东 | 0.90 | 满意 |
| 140 | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | 076 | 243 | 丁晓霞 | -0.75 | 满意 | 满意 |
| 399 | 缪 丽 | -2.94▲ | 可疑 |
| 596 | 陈 安 | -0.90 | 满意 |
| 141 | 盐城市天恒建设工程质量检测有限公司 | 001 | 439 | 王全民 | 0.37 | 满意 | 满意 |
| 619 | 黄月付 | 0.60 | 满意 |
| 659 | 王学为 | -1.05 | 满意 |
| 142 | 东台市建设工程质量检测中心有限公司 | 080 | 098 | 吴梅梅 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 279 | 袁 源 | 0.30 | 满意 |
| 515 | 缪丽婷 | -0.12 | 满意 |
| 143 | 盐城鼎晔建设工程质量检测有限公司 | 129 | 345 | 王 峰 | / | 不满意 | 不满意 |
| 404 | 柏 清 | / | 不满意 |
| 435 | 刘 惠 | / | 不满意 |
| 144 | 江苏恒祥建设工程质量检测有限公司 | 074 | 361 | 杨 卉 | -0.05 | 满意 | 满意 |
| 438 | 相友霞 | 0.61 | 满意 |
| 678 | 殷 琪 | 0.34 | 满意 |
| 145 | 盐城市志远建设工程质量检测有限公司 | 015 | 188 | 严寿林 | -0.55 | 满意 | 满意 |
| 412 | 蔡颖科 | -1.35 | 满意 |
| 668 | 张 晨 | 1.50 | 满意 |
| 146 | 盐城市建设工程质量检测中心有限公司 | 051 | 039 | 王珊珊 | 0.12 | 满意 | 满意 |
| 320 | 徐 敏 | 0.00 | 满意 |
| 632 | 陈 颖 | -0.34 | 满意 |
| 147 | 江苏乾正建设工程质量检测有限公司 | 054 | 062 | 郭国云 | -0.85 | 满意 | 满意 |
| 272 | 丁汝龙 | 0.00 | 满意 |
| 553 | 吉学辉 | -1.18 | 满意 |
| 148 | 阜宁县建筑工程质量检测中心有限公司 | 205 | 156 | 王 忠 | -3.20★ | 不满意 | 可疑 |
| 190 | 姚怀进 | -1.55 | 满意 |
| 227 | 薛海斌 | -1.20 | 满意 |
| 149 | 大丰市建设工程质量检测中心有限公司 | 093 | 307 | 施海荣 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 397 | 单 浩 | -1.23 | 满意 |
| 452 | 胡雪琴 | -0.60 | 满意 |
| 150 | 东台市金铭建设工程质量检测有限公司 | 031 | 395 | 朱冬阳 | 0.12 | 满意 | 满意 |
| 428 | 陈 晗 | -0.05 | 满意 |
| 478 | 钱 程 | 0.17 | 满意 |
| 151 | 盐城恒信建设工程质量检测有限公司 | 027 | 264 | 高春红 | -0.51 | 满意 | 满意 |
| 336 | 王志国 | 0.25 | 满意 |
| 521 | 张雪芹 | 1.20 | 满意 |
| 152 | 扬州市江都区建筑工程质量检测中心 | 114 | 342 | 孟 坚 | -0.55 | 满意 | 满意 |
| 375 | 冯亚军 | 0.17 | 满意 |
| 461 | 管海燕 | 0.86 | 满意 |
| 153 | 宝应县建筑工程质量检测中心 | 028 | 506 | 韩爱伟 | -0.75 | 满意 | 满意 |
| 519 | 朱云云 | -0.37 | 满意 |
| 657 | 蔡登芸 | 1.15 | 满意 |
| 154 | 扬州苏油工程质量检测有限公司 | 153 | 027 | 郑 兵 | 0.30 | 满意 | 满意 |
| 251 | 张雪波 | -0.49 | 满意 |
| 328 | 张天晶 | -0.51 | 满意 |
| 155 | 扬州华正建筑工程质量检测有限公司 | 158 | 201 | 刘 泉 | 0.37 | 满意 | 满意 |
| 221 | 胡永乐 | 0.75 | 满意 |
| 652 | 曹殿涛 | -0.05 | 满意 |
| 156 | 仪征市四方建设工程检测有限公司 | 013 | 297 | 余 超 | -0.35 | 满意 | 满意 |
| 598 | 王正军 | -1.80 | 满意 |
| 640 | 丁 斌 | -1.18 | 满意 |
| 157 | 扬州市伟业工程检测有限公司 | 151 | 258 | 胡 杨 | 0.37 | 满意 | 满意 |
| 442 | 陈 凌 | -0.05 | 满意 |
| 473 | 朱 杰 | -0.84 | 满意 |
| 158 | 扬州市建伟建设工程检测中心有限公司 | 113 | 038 | 黎椰林 | 1.59 | 满意 | 满意 |
| 065 | 吴梅芳 | -2.05▲ | 可疑 |
| 357 | 刘 剑 | -0.30 | 满意 |
| 159 | 江苏筑宇工程技术有限公司 | 135 | 033 | 姜 海 | 2.33▲ | 可疑 | 可疑 |
| 172 | 朱 江 | 1.35 | 满意 |
| 349 | 张玉安 | 4.55★ | 不满意 |
| 160 | 扬州科建建设工程质量安全检测有限公司 | 026 | 097 | 宗加材 | 1.15 | 满意 | 满意 |
| 509 | 陈星辉 | 1.65 | 满意 |
| 586 | 陈 军 | 1.18 | 满意 |
| 161 | 扬州弘海建设工程质量安全检测有限公司 | 017 | 126 | 王立君 | 0.95 | 满意 | 满意 |
| 578 | 丁雪枫 | -1.10 | 满意 |
| 613 | 范 磊 | -2.25▲ | 可疑 |
| 162 | 扬州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 180 | 145 | 徐秋芸 | -2.33▲ | 可疑 | 可疑 |
| 584 | 颜士梅 | -2.19▲ | 可疑 |
| 604 | 金志刚 | -0.85 | 满意 |
| 163 | 镇江市建科工程质量检测中心有限公司 | 111 | 169 | 邢长海 | 0.49 | 满意 | 满意 |
| 179 | 刘 伟 | -0.45 | 满意 |
| 302 | 杨继彬 | -0.17 | 满意 |
| 164 | 镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心 | 143 | 026 | 谭 忠 | -2.55▲ | 可疑 | 可疑 |
| 048 | 吴 晖 | -3.75★ | 不满意 |
| 499 | 曾武珩 | -2.36▲ | 可疑 |
| 165 | 丹阳市建设工程质量检测中心 | 065 | 154 | 王 琴 | -0.17 | 满意 | 满意 |
| 208 | 孙玉芳 | -0.86 | 满意 |
| 298 | 朱 维 | 0.15 | 满意 |
| 166 | 句容市建筑工程质量检测中心 | 146 | 112 | 朱文盼 | 0.17 | 满意 | 可疑 |
| 331 | 张俊杰 | 0.37 | 满意 |
| 563 | 丁 清 | / | 不满意 |
| 167 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 201 | 268 | 曹小成 | -1.18 | 满意 | 满意 |
| 286 | 丁 阳 | 0.49 | 满意 |
| 352 | 张 杰 | 0.60 | 满意 |
| 168 | 扬中市建设工程质量检测中心 | 188 | 117 | 朱 彤 | -1.35 | 满意 | 满意 |
| 288 | 朱 军 | -1.84 | 满意 |
| 539 | 张守梅 | -0.25 | 满意 |
| 169 | 镇江市精业工程检测有限公司 | 025 | 530 | 蒋迎军 | 0.30 | 满意 | 满意 |
| 610 | 王 铤 | 0.15 | 满意 |
| 691 | 钱 昊 | 1.10 | 满意 |
| 170 | 镇江四方建设工程质量检测有限公司 | 152 | 047 | 鞠佳佳 | 0.55 | 满意 | 满意 |
| 053 | 戎 军 | 0.60 | 满意 |
| 270 | 李 云 | -0.17 | 满意 |
| 171 | 泰州市城建建设工程质量检测有限公司 | 036 | 168 | 缪婷婷 | -0.12 | 满意 | 满意 |
| 600 | 沐晓春 | 0.60 | 满意 |
| 653 | 缪 进 | 0.45 | 满意 |
| 172 | 江苏房城建设工程质量检测有限公司 | 069 | 291 | 马 莉 | 0.15 | 满意 | 满意 |
| 558 | 陈 辉 | 0.00 | 满意 |
| 669 | 孙 杰 | 0.60 | 满意 |
| 173 | 江苏恒达工程检测有限公司 | 066 | 160 | 张 杰 | 2.19▲ | 可疑 | 满意 |
| 424 | 练 微 | 1.25 | 满意 |
| 661 | 周花军 | 0.75 | 满意 |
| 174 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 165 | 043 | 吴秀兰 | -0.85 | 满意 | 满意 |
| 142 | 许海红 | -0.86 | 满意 |
| 225 | 孙正锋 | -0.15 | 满意 |
| 175 | 泰州市泰建建设工程检测有限公司 | 177 | 332 | 王长松 | 6.99★ | 不满意 | 不满意 |
| 472 | 高 杰 | 1.35 | 满意 |
| 561 | 叶为新 | 4.15★ | 不满意 |
| 176 | 泰州市同一建设工程质量检测有限公司 | 156 | 057 | 何光屏 | 0.60 | 满意 | 满意 |
| 163 | 周 鑫 | 2.08▲ | 可疑 |
| 186 | 鞠进炜 | 0.75 | 满意 |
| 177 | 兴化市建达工程质量检测有限公司 | 023 | 002 | 倪 磊 | 0.12 | 满意 | 满意 |
| 592 | 顾金云 | -1.20 | 满意 |
| 633 | 赵 飞 | 0.51 | 满意 |
| 178 | 靖江市建设工程检测中心有限公司 | 185 | 278 | 薛 亮 | -0.60 | 满意 | 满意 |
| 486 | 张 炜 | -0.45 | 满意 |
| 644 | 何 群 | 1.47 | 满意 |
| 179 | 泰州市金衡建筑材料检测有限公司 | 022 | 327 | 刘海燕 | 0.84 | 满意 | 满意 |
| 580 | 唐 柳 | -1.10 | 满意 |
| 665 | 吉 晶 | 0.60 | 满意 |
| 180 | 江苏金麟技术检测有限公司 | 126 | 006 | 马 婷 | 0.74 | 满意 | 可疑 |
| 296 | 陈 霞 | -2.15▲ | 可疑 |
| 552 | 陈 凯 | -7.93★ | 不满意 |
| 181 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 060 | 197 | 唐 开 | 0.67 | 满意 | 满意 |
| 402 | 蒋陈丽 | 0.45 | 满意 |
| 535 | 江文文 | -0.65 | 满意 |
| 182 | 兴化市建设工程质量检测有限公司 | 144 | 259 | 祝玉梅 | -0.86 | 满意 | 满意 |
| 310 | 朱 俊 | -0.17 | 满意 |
| 488 | 吴 果 | 0.35 | 满意 |
| 183 | 泰州市易峰检测有限公司 | 125 | 477 | 周 诚 | 0.67 | 满意 | 满意 |
| 525 | 盛飞飞 | 1.35 | 满意 |
| 622 | 魏 琳 | 0.37 | 满意 |
| 184 | 泰州益泰建设工程检测有限公司 | 063 | 273 | 姚 杰 | 0.30 | 满意 | 满意 |
| 411 | 陈 晖 | 1.35 | 满意 |
| 511 | 高 亮 | -0.98 | 满意 |
| 185 | 泰兴市元一建设工程质量检测中心有限公司 | 081 | 274 | 樊 磊 | -0.60 | 满意 | 满意 |
| 422 | 陈 伟 | 1.75 | 满意 |
| 577 | 肖建明 | 0.74 | 满意 |
| 186 | 泰州市中度工程质量检测有限公司 | 127 | 203 | 焦仿玉 | 0.61 | 满意 | 满意 |
| 325 | 房 娟 | 0.51 | 满意 |
| 401 | 严春桥 | 0.00 | 满意 |
| 187 | 泗洪华晨工程质量检测有限公司 | 048 | 464 | 蔡 颖 | 0.49 | 满意 | 满意 |
| 502 | 唐 颖 | 0.60 | 满意 |
| 555 | 周玉晴 | 1.18 | 满意 |
| 188 | 宿迁市新建工程质量检测有限公司 | 190 | 086 | 黄友秀 | 1.35 | 满意 | 可疑 |
| 182 | 王 童 | 3.15★ | 不满意 |
| 263 | 谢梅贤 | 0.00 | 满意 |
| 189 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 041 | 326 | 仇科宪 | 0.00 | 满意 | 满意 |
| 505 | 王 业 | 1.05 | 满意 |
| 656 | 时晓艳 | 0.65 | 满意 |
| 190 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 075 | 124 | 张婷婷 | -2.25▲ | 可疑 | 满意 |
| 556 | 叶 雷 | -1.35 | 满意 |
| 593 | 王 曼 | 0.75 | 满意 |
| 191 | 江苏华强工程技术有限公司 | 170 | 175 | 石 玉 | -0.30 | 满意 | 满意 |
| 289 | 侯章敏 | 0.12 | 满意 |
| 660 | 戚 盈 | -1.45 | 满意 |
| 192 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 204 | 155 | 王 骞 | 1.18 | 满意 | 满意 |
| 230 | 沈如军 | 0.00 | 满意 |
| 334 | 夏媛媛 | -0.86 | 满意 |
| 193 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 172 | 128 | 胡拓平 | -0.05 | 满意 | 满意 |
| 165 | 周其伟 | 0.86 | 满意 |
| 671 | 秦克宝 | -1.01 | 满意 |
| 194 | 沭阳县建设工程质量检测中心 | 014 | 092 | 吴龙军 | 0.55 | 满意 | 满意 |
| 496 | 陈 曙 | 0.17 | 满意 |
| 667 | 宋娟娟 | 0.45 | 满意 |
| 195 | 泗阳县建设工程质量检测中心 | 002 | 153 | 夏迎春 | 0.17 | 满意 | 满意 |
| 385 | 庄含秋 | 0.00 | 满意 |
| 468 | 朱晓玲 | -0.37 | 满意 |
| 196 | 元测检测技术（江苏）股份有限公司 | 107 | 116 | 王新平 | 0.51 | 满意 | 满意 |
| 354 | 韩艳章 | -1.05 | 满意 |
| 441 | 吕 建 | 0.15 | 满意 |
| 197 | 南京市溧水区建筑安装工程质量检测中心 | 134 | 023 | 史 飞 | -1.05 | 满意 | 满意 |
| 200 | 熊小祥 | 0.00 | 满意 |
| 363 | 孟 婧 | -0.35 | 满意 |
| 198 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 133 | 192 | 黄 晨 | -0.51 | 满意 | 满意 |
| 358 | 霍守强 | 0.00 | 满意 |
| 436 | 刘祖海 | -1.23 | 满意 |
| 199 | 江苏方正工程检测有限公司 | 044 | 239 | 石祖祥 | -2.53▲ | 可疑 | 可疑 |
| 545 | 倪 伦 | -3.56★ | 不满意 |
| 658 | 李 慧 | -0.65 | 满意 |
| 200 | 江苏华科建设工程质量检测有限公司 | 067 | 255 | 周孝娇 | -0.12 | 满意 | 满意 |
| 418 | 王 鹏 | 0.17 | 满意 |
| 459 | 刘光华 | -0.15 | 满意 |
| 201 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 136 | 102 | 谢小洁 | 0.25 | 满意 | 满意 |
| 140 | 张玉红 | -0.45 | 满意 |
| 376 | 屠建波 | 0.51 | 满意 |
| 202 | 苏州市相城区建设工程质量检测站有限公司 | 105 | 129 | 王 栋 | 1.25 | 满意 | 满意 |
| 164 | 徐国华 | -0.61 | 满意 |
| 177 | 倪碧倩 | 0.15 | 满意 |
| 203 | 江苏德高建设工程质量检测有限公司 | 173 | 314 | 樊 波 | 1.50 | 满意 | 满意 |
| 374 | 曹 波 | -2.87 | 可疑 |
| 532 | 顾随风 | -1.85 | 满意 |

注：1. Z值计算和评定采用全数值。

2. Z值计算结果中“▲”表示可疑Z值，“★”表示不满意Z值。

3. Z值计算结果中“/”表示该检测人员能力验证结果直接评定为不满意，同时不纳入稳健统计数据。样品编号为409、060、345、404、435、237、050、222、563的原始记录，导体直流电阻计算错误；样品编号为004、500、614的结果报告单中结果数据异常，经查原始记录发现计算结果错误；样品编号为070，457，642的原始记录，导体直流电阻示值记录为两位有效数字，作业指导书要求保留四位有效数字。