附件 1：

有不良记录的单位一览表

| 序号 | 单位名称 | 不良记录内容 | 不良记录依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工部徐州地质工程勘察院 | 勘察原始记录不完整。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 2 | 连云港市第二勘察院 | 未参加施工验槽，未出具质量评估报告。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 3 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 未参加施工验槽。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 4 | 江苏农垦建筑设计有限公司 | 设计文件签字不全。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 5 | 徐州煤炭地质工程勘察公司 | 未参加施工验槽。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第五条规定。 |
| 6 | 南京凯盛建筑安装工程有限公司 | 后浇带中钢筋留设未按施工节点图施工。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 7 | 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 未按设计要求做防火门，保温砂浆未见施工记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 8 | 盐城市北闸建筑公司 | 门窗过梁未按设计要求施工，水泥未按规定进行复试擅自使用。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 9 | 盐城市三丰建设工程公司 | 水泥未按规定进行复试擅自使用。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 10 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 水泥T22批次在未出复试报告前使用。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第六条规定。 |
| 11 | 江苏省信业监理咨询有限公司 | 监理平行检验资料不全，监理员代替总监签字。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 12 | 江苏省恒安工程监理有限公司 | 旁站记录不全。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 13 | 盐城市建设工程监理有限公司 | 门窗过梁、基础砌体未按设计要求施工。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 14 | 常州建工监理咨询有限公司 | 监理日志总监均未签字，基坑开挖支护监理无旁站。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 15 | 南通市建设监理责任有限公司 | 无地下室防水工程旁站记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 16 | 淮安市建设监理咨询中心 | 三楼混凝土梁（止水带）、回填土无旁站监理记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 17 | 上海建通工程建设有限公司 | 监理工程师签字不符规定。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |
| 18 | 常州东方建设监理有限公司 | 总监代表只有监理员证，桩基施工无监理旁站记录。 | 违反《建设部建质[2003]113号文》第九条规定。 |